## MANUT__LOTE_05
MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NÚCLEO DA DEFENSORIAS PÚBLICAS DO ESTADO DO MARANHÃO LOTE 05
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE MARACANÃ
ENDEREÇO
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE MORROS
ENDEREÇO | Rua Rio Branco, s/n, Centro – Morros/MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE CURURUPU
ENDEREÇO | Travessa Cesário Coimbra, s/n, centro – Cururupu/MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE GOV. NUNES FREIRE
ENDEREÇO | Rua da Telma, lote 02, quadra 03, s/n, Gov. Nunes Freire/MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE CANTANHEDE
ENDEREÇO | Rua Ruth Gomes com avenida rio branco, s/n, centro – Cantanhede/MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE SÃO MATEUS
ENDEREÇO | BR 135, nº 2.540, ao lado da IEMA, - São Mateus/MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE COLINAS
ENDEREÇO | Av. Sorriso, s/n, Macaco Molhado – Colinas/MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE PARNARAMA
ENDEREÇO | Av. Vitorino Freire, s/n – Parnarama/MA | [5 empty] | BDI
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE GRAJAÚ
ENDEREÇO | Av. Antônio Borges, s/n, Trizidela – Grajaú/MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
ENDEREÇO | Rua Hermes da Fonseca, s/n – Centro – São João dos Patos/MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE COROATÁ
ENDEREÇO | Rua Nova, s/n, Centro - Coroatá/MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE CAXIAS
ENDEREÇO | Av. Norte sul, s/n, Bairro Campo de Belém – Caxias/MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE PORTO FRANCO
ENDEREÇO | Travessa Boa Vista, S/N, Centro - Porto Franco/MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE ITAQUI BACANGA
ENDEREÇO | Rua D, nº 98, Vila Isabel (Anjo da Guarda)
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE PENALVA
ENDEREÇO | Cruzamento da Rua Lourenço Pinto com a Rua Djalma Marques, s/n, Centro – Penalva/MA
SINAPI DEZ/2021 - ORSE DEZ/2021 – SBC- MARANHÃO SBC - 02/2022 - SLS - São Luís - CONSULTA DE MERCADO FEV/2022 | [6 empty] | 22.47%
ITEM | CÓD. SINAPI/CONS. MERCADO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. MÁX. | P. UNIT. | TOTAL | VALOR COM BDI
|  |  |  | SUB TOTAL (com BDI %) |  |  | 641545.349
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3509.1 | 4297.5948
1.1.1 | C.M. | TAXA DO CREA PARA OBRAS ACIMA R$ 15.000 | UN | 15 | 233.94 | 3509.1 | 4297.5948
2.0 | PISOS E PAREDES |  |  |  |  | 172849.6942 | 211689.0205
2.1 | PISO |  |  |  |  | 82011.8605 | 100439.9256
2.1.1 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS NA COR CINZA | M2 | 252 | 13.83 | 3485.16 | 4268.2755
2.1.2 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) | REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO NA COR PRETA | M2 | 219 | 3.69 | 808.11 | 989.6923
2.1.3 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) | RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 45X45 CM | M2 | 540 | 5.2 | 2808 | 3438.9576
2.1.4 | 87249/SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M² | 540 | 52.17 | 28171.8 | 34502.0035
2.1.5 | 02180/ORSE | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ESPESSURA MÉDIA =2,5CM | M2 | 252 | 21.39 | 5390.28 | 6601.4759
2.1.6 | 00018/ORSE | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO | M2 | 540 | 11.14 | 6015.6 | 7367.3053
2.1.7 | 73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 13 | 176.68 | 2296.84 | 2812.9399
2.1.8 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) | DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO | M3 | 219 | 11.21 | 2454.99 | 3006.6263
2.1.9 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 252 | 64.44 | 16238.88 | 19887.7563
2.1.10 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 252 | 22.34 | 5629.68 | 6894.6691
2.1.11 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 252 | 18.21 | 4588.92 | 5620.0503
2.1.12 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 219 | 6.26 | 1370.94 | 1678.9902
2.1.13 | 02266/ORSE | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15 CM, E= 2CM | M | 21.9 | 65.02 | 1423.938 | 1743.8969
2.1.14 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES QUE 75 MM.AF_05/2015 | M | 33 | 19.59 | 646.47 | 791.7318
2.1.15 | 85184 | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | m² | 53.51 | 3.07 | 164.2757 | 201.1884
2.1.16 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 53.51 | 9.68 | 517.9768 | 634.3662
2.2 | PAREDES |  |  |  |  | 90837.8337 | 111249.0949
2.2.1 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | m² | 322.22 | 76.4 | 24617.608 | 30149.1845
2.2.2 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | m² | 458.7 | 30.72 | 14091.264 | 17257.571
2.2.3 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 458.7 | 2.31 | 1059.597 | 1297.6884
2.2.4 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 458.7 | 12.32 | 5651.184 | 6921.005
2.2.5 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 458.7 | 12.72 | 5834.664 | 7145.713
2.2.6 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 30 | 33.98 | 1019.4 | 1248.4592
2.2.7 | ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1 | m2 | 927.04 | 18.52 | 17168.7808 | 21026.6058
2.2.8 | 08624/ORSE | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUE | M2 | 107 | 15.98 | 1709.86 | 2094.0655
2.2.9 | 79334/001 | PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS | M2 | 1742.61 | 6.99 | 12180.8439 | 14917.8795
2.2.10 | 97633/SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 219 | 12 | 2628 | 3218.5116
2.2.11 | 87274/SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 84.4 | 57.78 | 4876.632 | 5972.4112
3.0 | TETO |  |  |  |  | 28103.368 | 34418.1948
3.1 | TETO |  |  |  |  | 28103.368 | 34418.1948
3.1.1 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 192.7 | 76.57 | 14755.039 | 18070.4963
3.1.2 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | m² | 192.7 | 30.72 | 5919.744 | 7249.9105
3.1.3 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 192.7 | 2.53 | 487.531 | 597.0792
3.1.4 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 192.7 | 21.81 | 4202.787 | 5147.1532
3.1.5 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 192.7 | 14.21 | 2738.267 | 3353.5556
4.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 106966.689 | 131002.104
4.1 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 64891.899 | 79473.1087
4.1.2 | ORSE | Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 90 x 210 cm | Un | 13 | 520 | 6760 | 8278.972
4.1.3 | ORSE | Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm | Un | 13 | 468 | 6084 | 7451.0748
4.1.4 | PRÓPRIA | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS ABRIR (2,10 X 0,90) FIXO DE VIDRO 2 FOLHAS ( 2,40 X 1,00 ) 1 BANDEIRA DE (1,80 X 0,30) INCLUSO PUXADOR E ACESSORIOS | Un | 6 | 5343.7382 | 32062.4293 | 39266.8572
4.1.5 | PRÓPRIA | janela de correr de correr com uma fixa e outra móvel em vidro temperado 8mm com grade de alumínio branca , fixada em moldura em metalon e aço galvanizado 90x30 | Un | 15 | 981.8036 | 14727.0547 | 18036.2239
4.1.6 | 74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 202.5 | 8.87 | 1796.175 | 2199.7755
4.1.7 | 72142 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 24 | 72.13 | 1731.12 | 2120.1027
4.1.8 | 72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 24 | 72.13 | 1731.12 | 2120.1027
4.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 42074.79 | 51528.9953
4.2.1 | 08040/ORSE | REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE, UTILIZANDO REMOVEDOR DE TINTA CORAL OU SIMILAR | M2 | 675 | 9.09 | 6135.75 | 7514.453
4.2.2 | 6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 675 | 37.81 | 25521.75 | 31256.4872
4.2.3 | C.M | MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE VIDRO | UN | 13 | 801.33 | 10417.29 | 12758.0551
5.0 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFÔNICOS |  |  |  |  | 88204.934 | 108024.5827
5.1 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 88204.934 | 108024.5827
5.1.1 | 85416 | REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS | UN | 51 | 12.19 | 621.69 | 761.3837
5.1.2 | 85332 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | UN | 39 | 4.97 | 193.83 | 237.3836
5.1.3 | 99 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 98 | 17.16 | 1681.68 | 2059.5535
5.1.4 | 83468 | LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29 | 8.17 | 236.93 | 290.1682
5.1.5 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 20.61 | 412.2 | 504.8213
5.1.6 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 32.65 | 359.15 | 439.851
5.1.7 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 102 | 207.64 | 21179.28 | 25938.2642
5.1.8 | 07780/ORSE | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2X8 W G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 30 | 27.29 | 818.7 | 1002.6619
5.1.9 | 83479 | LUMINARIA ESTANQUE – PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA, OU IMPACTOS – TIPO AQUATIC (TIPO TARTARUGA NA COR BRANCA, 3/4, ALUMÍNIO E VIDRO COM LÂMPADA 25W FLUORESCENTE COMPACTA) | UN | 90 | 223.92 | 20152.8 | 24681.1342
5.1.10 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 163 | 10.26 | 1672.38 | 2048.1638
5.1.11 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 163 | 9.3 | 1515.9 | 1856.5227
5.1.12 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 324.32 | 2.69 | 872.4208 | 1068.4538
5.1.13 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 324.32 | 4.01 | 1300.5232 | 1592.7508
5.1.14 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 163 | 7.7 | 1255.1 | 1537.121
5.1.15 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF12/2015 | M | 168 | 15.36 | 2580.48 | 3160.3139
5.1.16 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 26 | 15.36 | 399.36 | 489.0962
5.1.17 | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 | 32.29 | 807.25 | 988.6391
5.1.18 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 39.03 | 780.6 | 956.0008
5.1.19 | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 32.92 | 263.36 | 322.537
5.1.20 | 12156/ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" | UN | 6 | 33.64 | 201.84 | 247.1934
5.1.21 | 03811/ORSE | CANALETA PLÁSTICA 25X25 MM (SCHEINEDER OU SIMILAR)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 44.12 | 1323.6 | 1621.0129
5.1.22 | 101894/ORSE | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 121.14 | 726.84 | 890.1609
5.1.23 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 | 17.55 | 263.25 | 322.4023
5.1.24 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 19.08 | 133.56 | 163.5709
5.1.25 | C.M | Desinstalação de condicionador de ar tipo split teto, 9.000 BTU | UN | 7 | 206.17 | 1443.19 | 1767.4748
5.1.26 | C.M | Desinstalação de condicionador de ar tipo split teto, 12.000 BTU | UN | 18 | 256.17 | 4611.06 | 5647.1652
5.1.27 | 8765/ORSE | Desinstalação e instalação de condicionador de ar tipo split teto, 18.000 BTU | UN | 12 | 562.33 | 6747.96 | 8264.2266
5.1.28 | 4464/ORSE | Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 9000 btu | UN | 7 | 450 | 3150 | 3857.805
5.1.29 | 4468/ORSE | Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 12000 btu | UN | 25 | 500 | 12500 | 15308.75
6.0 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 3225.98 | 3950.8577
6.1 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 3225.98 | 3950.8577
6.1.1 | 05006/ORSE | PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO C/CABO UTP 4 PARES CAT 5E | UN | 11 | 222.94 | 2452.34 | 3003.3808
6.1.2 | 00697/ORSE | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E | M | 126 | 6.14 | 773.64 | 947.4769
7.0 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS HIDROSANITÁRIOS |  |  |  |  | 20394.3372 | 24976.9448
6.1 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.1 | [5 empty] | 0 | 0
6.1.2 | [5 empty] | 0 | 0
7.1 | MATERIAIS HIDROSSINATÁRIOS |  |  |  |  | 20394.3372 | 24976.9448
7.1.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 81.08 | 14.09 | 1142.4172 | 1399.1183
7.1.2 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 20 | 4.42 | 88.4 | 108.2635
7.1.3 | 73663 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 | 93.01 | 2325.25 | 2847.7337
7.1.4 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 33 | 7.74 | 255.42 | 312.8129
7.1.5 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 33 | 5.55 | 183.15 | 224.3038
7.1.6 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 33 | 4.03 | 132.99 | 162.8729
7.1.7 | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 33 | 5.32 | 175.56 | 215.0083
7.1.8 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA012) | ABRAÇADEIRA EM AÇO, TIPO "D", COM 1'' ( COM CUNHA E PARAFUSO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 33 | 4.16 | 137.28 | 168.1268
7.1.9 | 01200/ORSE | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25mm | UN | 12 | 76.92 | 923.04 | 1130.4471
7.1.10 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 65 | 12.5 | 812.5 | 995.0688
7.1.11 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 65 | 5.05 | 328.25 | 402.0078
7.1.12 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 33 | 6.83 | 225.39 | 276.0351
7.1.13 | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 33 | 9.67 | 319.11 | 390.814
7.1.14 | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI | UN | 33 | 7.41 | 244.53 | 299.4759
7.1.15 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 15 | 35.29 | 529.35 | 648.2949
7.1.16 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 50 | 6.21 | 310.5 | 380.2693
7.1.17 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 50 | 8.78 | 439 | 537.6433
7.1.18 | 04324/ORSE | PAPELEIRA DE PLÁSTICO AKROS OU SIMILAR | UN | 10 | 14.52 | 145.2 | 177.8264
7.1.19 | 04323/ORSE | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, AP60, LINHA CARRARA/NUOVA/DUNA, PLÁSTICO, DECA OU SIMILAR | UN | 13 | 96.78 | 1258.14 | 1540.8441
7.1.20 | 04387/ORSE | ASSENTO PARA VASO SANITARIO REMOVÍVEL P/DEFICIENTE FÍSICO, DECA OU SIMILAR | UN | 7 | 525.94 | 3681.58 | 4508.831
7.1.21 | 07611/ORSE | PORTA PAPEL-HIGIÊNICO EM INOX | UN | 7 | 54.73 | 383.11 | 469.1948
7.1.22 | 07609/ORSE | SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF 17 OU SIMILAR | UN | 7 | 55.01 | 385.07 | 471.5952
7.1.23 | C.M. | KIT DE REPARO CAIXA ACOPLADA | UN | 19 | 120.9 | 2297.1 | 2813.2584
7.1.24 | C.M | LIMPEZA DE FOSSA | M³ | 36 | 102 | 3672 | 4497.0984
8.0 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 18658.13 | 22850.6118
8.1 | LOUÇAS |  |  |  |  | 10757.48 | 13174.6858
8.1.1 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 19 | 14.05 | 266.95 | 326.9337
8.1.2 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 12 | 343.83 | 4125.96 | 5053.0632
8.1.3 | C.M. | BACIA DE LOUÇA COM ABERTURA FRONTAL P/ PNE, CAIXA DE DESCARGA PVC EXTERNA COMPLETA 9L, ENGATE FLEXÍVEL, BOIA E SUPORTE DE FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA NA COR BRANCA | UN | 5 | 692.09 | 3460.45 | 4238.0131
8.1.4 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 18 | 161.34 | 2904.12 | 3556.6758
8.2 | METAIS |  |  |  |  | 7900.65 | 9675.9261
8.2.1 | 86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 30 | 33.44 | 1003.2 | 1228.619
8.2.2 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 45 | 66.36 | 2986.2 | 3657.1991
8.2.3 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 | 74.67 | 1866.75 | 2286.2087
8.2.4 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 | 81.78 | 2044.5 | 2503.8992
9.0 | COBERTURA |  |  |  |  | 49477.6156 | 60595.2358
9.1.1 | ORSE | TOLDO EM POLICARBONATO, MULTILUX, TIPO ALVEOLAR, COR CRISTAL, E= 6 MM OU SIMILAR | m2 | 31 | 4.12 | 127.72 | 156.4187
9.1.2 | PRÓPRIA | TOLDO EM POLICARBONATO CINZA REFLECTIVO, E= 6 MM OU SIMILAR | m2 | 20 | 4.91 | 98.2 | 120.2655
9.1.3 | PRÓPRIA | EXECUÇÃO DE PLATIBANDA EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO Nº18 FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, MONTANTES EM PERFIL "U" DE 50X25MM H=1,20, ESPAÇADOS EM 1,00M | m2 | 281 | 23.51 | 6606.31 | 8090.7479
9.1.4 | ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1 | m2 | 309.03 | 18.52 | 5723.2356 | 7009.2466
9.1.5 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 191 | 59.58 | 11379.78 | 13936.8166
9.1.6 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 47 | 193.06 | 9073.82 | 11112.7074
9.1.7 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN | un | 7 | 903.56 | 6324.92 | 7746.1295
9.1.8 | 12723 | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar | m2 | 81 | 125.23 | 10143.63 | 12422.9037
10.0 | LIMPEZA E CARGAS MANUAIS |  |  |  |  | 5551.33 | 6798.7139
10.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 926 | 1.89 | 1750.14 | 2143.3965
10.2 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 47 | 15.77 | 741.19 | 907.7354
10.3 | C.M | LIMPEZA DE FOSSA | M³ | 30 | 102 | 3060 | 3747.582
11.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 26897.598 | 32941.4883
11.1 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA012) | DESLOCAMENTOS MÉDIOS ACIMA DE 100KM (IDA E VOLTA) A PARTIR DO PÓLO SEDE DO LOTE | KM | 10345.23 | 2.6 | 26897.598 | 32941.4883
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 523838.776
SUB TOTAL (com BDI %) | [6 empty] | 641545.349

## Planilha1
Planilha Orçamentária Analítica/ lote 05
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) |  |  | REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO NA COR PRETA | COBE – PISO | m² | 1 | 3.6893 | 3.6893
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2453 | 15.04 | 3.6893
2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) |  |  | RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 30X30 CM | COBE – PISO | m² | 1 | 5.2 | 5.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3457 | 15.04 | 5.1993
2.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) |  |  | DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO | COBE – PISO | m² | 1 | 11.21 | 11.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.74535 | 15.04 | 11.21
7.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) |  |  | ABRAÇADEIRA EM AÇO, TIPO "D", COM 1'' ( COM CUNHA E PARAFUSO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 4.1554 | 4.1554
Insumo | 3309 | ORSE | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1" | Material | un | 1 | 1.15 | 1.15
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.077 | 16.18 | 1.2459
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.15 | 11.73 | 1.7595
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) |  |  | TOLDO EM POLICARBONATO CINZA REFLECTIVO, E= 6 MM OU SIMILAR | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 4.9086 | 4.9086
Insumo | 2712 | ORSE | Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, 6mm | Material | m² | 0.003368 | 1457.41 | 4.9086
9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) |  |  | EXECUÇÃO DE PLATIBANDA EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO Nº18 FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, MONTANTES EM PERFIL "U" DE 50X25MM H=1,20, ESPAÇADOS EM 1,00M | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 23.5129 | 23.5129
Composição Auxiliar | 3662 | ORSE | Chapa de aço galvanizado nº 18 - e=1,2mm - dimensões 2,00x1,00m | Material | m² | 0.02 | 186.32 | 3.7264
Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.14 | 24.76 | 3.4664
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.15 | 15.04 | 2.256
Composição Auxiliar | 000398 | SBC | PERFIL ACO "U" 6"x2"x14,20mm (23,10kg/m) | Material | KG | 0.95 | 11.86 | 11.267
Insumo | 00010999 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 0.083 | 33.7 | 2.7971
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) |  |  | DESLOCAMENTOS MÉDIOS ACIMA DE 100KM (IDA E VOLTA) A PARTIR DO PÓLO SEDE DO LOTE | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 2.6039 | 2.6039
Insumo | 5937 | ORSE | Técnico Nível Médio Sênior - 40h - Rev 02 | Mão de Obra | h | 0.0089 | 37.56 | 0.33428
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.0135 | 15.22 | 0.20547
Insumo | 00034782 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | Mão de Obra | H | 0.01 | 141.91 | 1.4191
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 0.1 | 6.45 | 0.645
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) |  |  | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS ABRIR (2,10 X 0,90) FIXO DE VIDRO 2 FOLHAS ( 2,40 X 1,00 ) 1 BANDEIRA DE (1,80 X 0,30) INCLUSO PUXADOR E ACESSORIOS | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 5343.7398 | 5343.7398
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 9 | 16.23 | 146.07
Insumo | 00003104 | SINAPI | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | Material | CJ | 6.1186 | 138.29 | 846.1398
Insumo | 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | Material | UN | 2 | 745.26 | 1490.52
Insumo | 00038168 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") | Material | UN | 2 | 133.83 | 267.66
Insumo | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material | m² | 8.5 | 305.1 | 2593.35
4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) |  |  | janela de correr de correr com uma fixa e outra móvel em vidro temperado 8mm com grade de alumínio branca , fixada em moldura em metalon e aço galvanizado 90x30 | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 981.8015 | 981.8015
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7785 | 19.68 | 15.3209
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3224 | 15.04 | 4.8489 | 981.8
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 9.2 | 0.17 | 1.564
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 0.6333 | 26.84 | 16.9978
Insumo | 00003 | MERCADO | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM (1,50 X 1,00) | Material | UN | 1.1847 | 500 | 592.34
Insumo | I8440 | SEINFRA | GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO | Material | m² | 1.5 | 233.82 | 350.73